## Anketa
Vystytojų registracijos anketa
I. Įmonės informacija
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Buveinės adresas
Įmonės fizinis adresas
Įmonės atstovas: pareigos, vardas, pavardė, kontaktai
Internetinis puslapis
El. pašto adresas
Įmonės registracijos data
Įmonės darbuotojų skaičius
Įmonės akcininkai (juridiniai asmenys), valdantys 10 proc. ir daugiau akcijų: Įmonės pavadinimas / Juridinė forma / Registracijos adresas šalis / Procentinė dalis
Ar Jūsų įmonei buvo taikytos sankcijos dėl Pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu įstatymo reikalavimų nesilaikymo?
Ar Jūs veikiate (dukterinės įmonės, atstovybės, kt.) šalyse, kurioms skirtos tarptautinės sankcijos.
Jei taip, patikslinkite detaliau:
II. Įmonės veikla
Veiklos pobūdis
Nurodykite į kokius regionus yra nukreiptas Jūsų verslas,kokiai ūkio šakai priklausote, kas yra Jūsų produktas / paslauga:
Regionas
Jei tarptautinis:
Ar turite klientų, verslo partnerių šalyse, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos
Ar turite ofšorinių klientų Ofšoriniai klientai - tai klientai, įmonės, turintys/čios tik pašto adresą tokiose šalyse kaip Panama, Mergelių salos ir pan., tačiau be fizinio adreso ir vykdomos veiklos registruotoje šalyje.
Ar turite rašytines Jūsų įmonės instrukcijas (veiklos planą) pagal kurias vykdoma korupcijos prevencija
Ar taikote savo įmonėje rizikos valdymo procedūras / procesą, turite paskirtus asmenis / funkcijas
Prašau paaiškinkite, kaip finansinių nusikaltimų, ypač korupcijos ar klastojimo, rizika yra valdoma Jūsų įmonėje
Ar turite licencijas ir leidimus verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla? (Elektros instaliacijos iki 1000 voltų (V) eksploatavimo darbai arba elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai)*
Nurodyti tris didžiausias vystytas elektrines (adresas, galia)
III. Planuojamo vystyti parko duomenys
Planuojamas projekto finansavimo šaltinis (ar savo lėšomis/banko paskola?)*
Ar planuojate vystyti saulės parką su subrangovais?**
Jei atsakėte taip, nurodykite reikalingą informaciją:
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Ar turite tinkamą žemės plotą vystyti projektą?*
Žemės sklypo nuosavybės teisės
Planuojamo statyti saulės parko sklypo valdymo pagrindimas
Nurodykite reikalingą informaciją:
Statomo saulės parko adresas
Statomo saulės parko galia
Ar turite išankstines ESO prijungimo sąlygas?
Ar turite statybos leidimą vystyti saulės parką?
IV. Techninės specifikacijos
Moduliai. Pavadinimas, tipas, galia* | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Galios tolerancijos paklaida 0 ~ + 5 Wp | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Kabelių jungčių apsaugos laipsnis ≥IP65 | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Gamintojo garantija produktui ne mažiau 10 metų | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Saulės modulių efektyvumo garantija po 25 metų | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Atliktas aplinkos apkrovų ir klimato įtakos testas pagal EN IEC 61215 ir EN IEC 61730 arba lygiavertį | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
EN IEC 61215-1:2016 arba lygiavertį | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
EN IEC 61730-1:2018 arba lygiavertį | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
IEC 62716 arba lygiavertį | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Saulės moduliai turi būti ženklinti CE ženklu | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Naudojami moduliai turi būti nauji, nenaudoti, ne senesni nei 2 metų senumo skaičiuojant nuo leidimo gaminti elektros energiją gavimo datos.
Inverteriai. Pavadinimas | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Minimalus keitiklio efektyvumas (Europos) ≥97% | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Keitiklio galia | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Gebėjimas reguliuoti aktyviąją galią | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
IP Saugos klasė | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
CE ženklinimas | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Gamintojo garantija | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
EN50549-1 arba EN50549-2 sertifikatas | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Inverterių viršįtampių apsauga
Montavimo konstrukcija. Pavadinimas, tipas, montavimo būdas* | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Garantija ne mažiau 10 metų | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
CE ženklinimas | Teikiamos gaminio specifikacijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai
Ar elektrinė su Saulės sekimu? | Gamintojo raštas konkrečiam projektui
Monitoringas*
V. Papildomai pateikiami dokumentai
Paskutinių 3 metų audituoti ir einamųjų metų finansiniai dokumentai (balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita)
Saulės parko finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (vienas iš išvardintų variantų) : • banko pažymą apie tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje; • banko pažymą (-as) apie tiekėjo turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį; • banko pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją; • raštišką sutikimą Ignitis UAB pateikti užklausą vystytojo bankui ar kredito įstaigai ir gauti atsakymą apie turimas vystytojo lėšas; • kitus dokumentus, įrodančius pakankamą apyvartinių lėšų disponavimą. • "Viešųjų Investicijų plėtros agentūros" VIPA finansinio įsipareigojimo raštas
Jei projektas finansuojamas patronuojančios (motininės) įmonės, pateikti: • patronuojančios įmonės įstatus; • įmonės valdymo organo (akcininkas, valdyba, gen. direktorius ar kita) sprendimą dėl projekto finansavimo;
*Privaloma pateikti patvirtinančius dokumentus
Sutikimas dėl duomenų naudojimo
Pasirašydama/s patvirtinu, kad turiu man suteiktą teisę atstovauti viršuje minėtą instituciją Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir apimti ir sutinku, kad UAB, "Ignitis grupė" gali atskleisti šiame klausimyne pateiktą informaciją kitoms Ignits grupė įmonėms bei jų darbuotojams tam, kad būtų įgyvendinti teisėti priežiūros institucijų ir / ar įmonių grupės patvirtinti reikalavimai.
Pareigos:
Vardas, pavardė:
Parašas:
Taip
Ne
Ne
Taip
vieša
valstybės valdoma
Tarptautinis
Ne
Taip
Taip
Ne
Taip
Ne
Taip
Ne
privati
Vietinis
ELPA, EEE šalys
NVS šalys
Kinija
Kitos
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Nuosavybė
Nuoma
Panauda